## 表紙
令和５年度 LCCM住宅整備推進事業 完了実績写真台帳
申請者
建築主又は買主
１．補助額の算出方法 |  |  |  | ＞＞以下の該当する補助額の算定方法を「■」にすること
| □ | 建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用から算出
| □ | 補助対象となる建設工事費全体の費用から算出
２．建設住宅性能評価の取得有無
| □ | 建設住宅性能評価を取得
３．補助対象とする工事・設備等の工事写真要否
| 項目 |  | 設置機器 |  |  |  | 確認事項 |  | 工事写真 要否
| 補助対象に計上した項目を「■」 対象外の項目を「□」にすること |  | 着色されたシートの設置機器・器具を プルダウンで選択すること |  |  |  | 以下の内容を確認し、該当する場合、「■」にすること
| ■ | 建物の外観および内観 |  |  |  |  | ー |  | 必要
|  | 外皮断熱工事 |  |  |  |  | ー | □
|  | 開口部断熱工事 |  |  |  |  | ー | □
|  | 暖冷房設備 |  |  |  |  | ー | □
|  | 給湯設備 |  |  |  |  | ー | □
|  | 換気設備 |  |  |  |  | ー | □
|  | 照明設備 |  |  |  |  | ー | □
|  | 耐震性強化工事 |  |  |  |  | ー
|  | ＨＥＭＳ |  |  |  |  | ー
|  | 蓄電池 |  |  |  |  | ー
|  | 太陽熱利用システム |  |  |  |  | ー
|  | コージェネレーションシステム |  |  |  |  | ー | □
|  | 省エネ性能表示 |  |  |  |  | ー | □
|  | …入力必須項目 |  |  | …該当する場合の入力項目
【工事写真撮影に係る留意事項】
≪共通事項≫
・ | 全ての工事写真は、現場名、撮影日が記載された看板と一緒に撮影すること。
・ | 施工中、施工後の写真は、同じアングル（同じ方向から）で撮影すること。
・ | 補助対象とした全てをカラーで撮影し、撮影対象が不鮮明なものは不可。
・ | 設置箇所を確認できる「補助対象箇所の周辺を含めた全景」と、品番等を確認できる「工事の内容が確認できる近影」を撮影すること。
・ | 提出の写真で確認できない場合は、追加で写真を求める場合があるため、様々なアングルから複数枚を撮影しておくこと。
１．外観・内観
| 建物の外観 |  |  |  | ・ | 竣工後の住宅全景が分かるように２枚以上撮影すること。
[5 empty] | ・ | 外観写真の1枚は、太陽光パネルが写りこんでいること。撮影する角度によっては、外観から全景が確認できない場合があるため、工事中に太陽光パネルの全景写真を撮影しておくこと。
| 建物の内観 |  |  |  | ・ | 竣工後の主たる居室（リビング）、その他の居室を各１枚以上、室内全体を確認できるアングルで提出すること。
２．外皮・開口部断熱工事
| 断熱材 |  |  |  | ・ | 施工部位毎(屋根・天井・外壁・床・基礎等)に施工中の充填状況を撮影すること。
[5 empty] | ・ | スケール等を用いて、使用する断熱材の厚みを確認できるように撮影すること。
[5 empty] | ・ | 施工部位が複数ある場合、台帳を適宜追加すること。
| 玄関扉 |  |  |  | ・ | 施工後、全体を確認できるよう撮影すること。
[5 empty] | ・ | 製品名を確認できる写真（性能シールや納品時）を撮影すること。
| サッシ・窓ガラス |  |  |  | ・ | 施工後、全体を確認できるよう撮影すること。
[5 empty] | ・ | サッシの製品名、品番を確認できるラベルや窓ガラスの性能を確認できる刻印等を撮影すること。
[5 empty] | ・ | 台帳を適宜追加し、代表的な２～３箇所程度の写真を提出すること。
３．高効率設備機器工事
| 暖冷房設備 |  |  |  | ・ | 設置箇所を確認できる「補助対象箇所の周辺を含めた全景」と、品番等を確認できる「工事の内容が確認できる近影」を撮影すること。
[5 empty] | ・ | 設置した室（リビング・その他の居室）ごとに撮影すること。
| 給湯設備 |  |  |  | ・ | 設置箇所を確認できる「補助対象箇所の周辺を含めた全景」と、品番等を確認できる「工事の内容が確認できる近影」を撮影すること。
[5 empty] | ・ | 熱源部と貯湯部が分かれている場合は、貯湯部の近影写真を撮影すること。
| 換気設備 |  |  |  | ・ | 設置箇所を確認できる「補助対象箇所の周辺を含めた全景」と、品番等を確認できる「工事の内容が確認できる近影」を撮影すること。
[5 empty] | ・ | 本体と給排気部が分かれている場合は、本体の写真を撮影すること。
| 照明設備 |  |  |  | ・ | リビング・その他の居室ごとに代表的な箇所を撮影すること。
４．耐震性強化工事・その他工事
| 耐震性強化工事 |  |  |  | ・ | 補助対象に計上した施工内容ごとに施工中の写真を撮影すること。
| HEMS |  |  |  | ・ | HEMS本体及び分電盤の設置箇所を確認できるそれぞれの「補助対象箇所の周辺を含めた全景」と、エネルギーの利用状況等の表示内容が確認できる「モニターの近影」（モニターがスマートフォン等の外部設備の場合は、外部設備に表示）を撮影すること。
[5 empty] | ・ | 分電盤との接続(計測アダプター等)が確認できる施工中の写真を撮影すること。
| 蓄電池 太陽熱利用システム コージェネレーションシステム |  |  |  | ・ | 設置箇所を確認できる「補助対象箇所の周辺を含めた全景」と、品番・製造番号等を確認できる「工事の内容が確認できる近影」を撮影すること。
| 省エネ性能表示 |  |  |  | ・ | 設計費として、環境効率及び省エネルギー性能の第三者評価結果を表示するための費用（プレート代、シール代等）を補助対象事業費として計上している場合は、プレート、シール等の設置状況が確認できる写真を撮影すること。

## 参照元 (hidden)
断熱強化 | 外皮断熱工事 |  | 可 | 「住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム」により外皮の平均熱貫流率の数値が確認できること
| 開口部断熱工事 |  | 可 | 「住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム」及び「住戸・住宅の外皮性能計算条件入力シート」によりサッシ、ドア等の熱貫流率が確認できること
暖冷房設備 | 温水式パネルラジエーター
温水式床暖房
| 温水式パネルラジエーター | ガス潜熱回収型温水暖房機 | 可 | 計算結果に暖房部効率が表示されており要件を満足していること
|  | 石油潜熱回収型温水暖房機 | 不可 | ―
|  | 電気ヒートポンプ式温水暖房機 | 不可 | ―
|  | 給湯設備に接続して空調するもの | 不可 | ―
|  | 温水配管に断熱被覆 | 可 | 計算結果にて「断熱配管：採用する」となっていること
| 温水式床暖房 | ガス潜熱回収型温水暖房機 | 可 | 計算結果に暖房部効率が表示されており要件を満足していること
|  | 石油潜熱回収型温水暖房機 | 不可 | ―
|  | 電気ヒートポンプ式温水暖房機 | 不可 | ―
|  | 給湯設備に接続して空調するもの | 不可 | ―
|  | 断熱被覆＋上面放熱率90% | 可 | 計算結果にて「断熱配管：採用する」となっている及び上面放熱率が表示されており要件を満足していること
| ヒートポンプ式セントラル空調システム |  | 可 | 計算結果の定格能力・消費電力より暖房・冷房それぞれのCOPを別途算出して別紙提出（様式任意）
給湯設備 | 電気給湯器（ヒートポンプ式） |  | 可 | 品番を指定せずJIS効率（JISC9220）の値を入力した計算結果が表示されており要件を満たしていること
| ガス瞬間式給湯器 |  | 可 | 計算結果に給湯部エネルギー消費効率が表示されており要件を満足していること
| 石油瞬間式給湯器 |  | 可 | 計算結果に給湯部エネルギー消費効率が表示されており要件を満足していること
| ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 |  | 不可 | ―
換気設備 | 熱交型換気設備 |  | 可 | 計算結果に温度交換効率が表示されており要件を満足していること
| ダクト式換気設備、第一種換気設備 |  | 可 | 計算結果に比消費電力が表示されており要件を満足していること
| 給気型パイプ用ファン又は排気型パイプ用ファン |  | 可 | 計算結果に比消費電力が表示されており要件を満足していること
照明設備 | LED |  | 可 | 計算結果にて「すべての機器においてLEDを使用している」となっていること
| 蛍光灯 |  | 不可
その他 | ＨＥＭＳ |  | 不可
| 蓄電池 |  | 不可
| 太陽熱利用システム |  | 不可
| コージェネレーションシステム | 燃料電池 | 可 | 計算結果にブランド事業者名、型式、成績証明書番号または自己適合宣言書番号が表示されていること
|  | ガスエンジン給湯器 | 不可

## ①外観・内観
令和５年度 LCCM住宅整備推進事業 完了実績写真台帳
申請者： | 0 |  | 建築主又は買主： |  | 0
外観写真１ |  | 撮影日： | 外観写真2 |  |  | 撮影日：
【竣工後】 |  |  | 【竣工後】
| 外観写真を添付すること |  |  | 外観写真１とは異なる方角からの 写真を添付すること
太陽光パネル外観 |  | 撮影日： | 内観 主たる居室（リビング） |  |  | 撮影日：
【施工中】 |  |  | 【竣工後】
| 外観写真１,２で太陽光パネルの 全景が確認できない場合は、 施工中の全景写真を添付すること |  |  | 全景写真を添付すること
内観 その他の居室 |  | 撮影日：
【竣工後】
全景写真を添付すること
仕様： | 階・部屋名を記載してください

## ②外皮・開口部断熱工事
令和５年度 LCCM住宅整備推進事業 完了実績写真台帳
申請者： | 0 |  | 建築主又は買主： |  | 0
断熱材充填状況(屋根・天井) |  | 撮影日： | 断熱充填状況（屋根・天井） |  |  | 撮影日：
【施工中】 |  |  | 【施工中又は納品時】
| 全景写真を添付すること |  |  | 厚さを確認できる写真を 添付すること
|  |  | 仕様： | 製品名を記載してください
断熱材充填状況（壁） |  | 撮影日： | 断熱充填状況（壁） |  |  | 撮影日：
【施工中】 |  |  | 【施工中又は納品時】
| 全景写真を添付すること |  |  | 厚さを確認できる写真を 添付すること
|  |  | 仕様： | 製品名を記載してください
断熱材充填状況（床・基礎） |  | 撮影日： | 断熱充填状況（床・基礎） |  |  | 撮影日：
【施工中】 |  |  | 【施工中又は納品時】
| 全景写真を添付すること |  |  | 厚さを確認できる写真を 添付すること
|  |  | 仕様： | 製品名を記載してください
玄関扉 |  | 撮影日： | 玄関扉 |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【施工中又は納品時】
| 全景写真を添付すること |  |  | 製品名を確認できる写真（性能シールや納品時）を添付すること
|  |  | 仕様： | 製品名を記載してください
サッシ・窓ガラス |  | 撮影日： | サッシ・窓ガラス |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【施工中又は納品時】
| 全景写真を添付すること |  |  | 製品名を確認できる写真（性能シールや納品時）を添付すること
仕様： | 階・部屋名を記載してください |  | 仕様： | メーカー名・製品名を記載してください

## ③高効率設備機器工事
令和５年度 LCCM住宅整備推進事業 完了実績写真台帳
申請者： | 0 |  | 建築主又は買主： |  | 0
暖冷房設備（リビング） |  | 撮影日： | 暖冷房設備（リビング） |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【品番シール接写】
| 全景写真を添付すること |  |  | 品番シール接写の写真を 添付すること
|  |  | 仕様： | メーカー名・品番を記載してください
暖冷房設備（その他居室） |  | 撮影日： | 暖冷房設備（その他居室） |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【品番シール接写】
| 全景写真を添付すること |  |  | 品番シール接写の写真を 添付すること
仕様： | 階・部屋名を記載してください |  | 仕様： | メーカー名・品番を記載してください
給湯設備 |  | 撮影日： | 給湯設備 |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【品番シール接写】
| 全景写真を添付すること |  |  | 品番シール接写の写真を 添付すること
|  |  | 仕様： | メーカー名・品番を記載してください
換気設備 |  | 撮影日： | 換気設備 |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【品番シール接写】
| 全景写真を添付すること |  |  | 品番シール接写の写真を 添付すること
仕様： | 階・部屋名を記載してください |  | 仕様： | メーカー名・品番を記載してください
照明設備（リビング） |  | 撮影日： | 照明設備(その他居室) |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【施工後】
| 全景写真を添付すること |  |  | 全景写真を添付すること
|  |  | 仕様： | 階・部屋名を記載してください

## ④耐震性強化工事・その他工事
令和５年度 LCCM住宅整備推進事業 完了実績写真台帳
申請者： | 0 |  | 建築主又は買主： |  | 0
耐震性強化工事状況 |  | 撮影日： | 耐震性強化工事状況 |  |  | 撮影日：
【施工中】 |  |  | 【施工中】
| 工事内容が確認できる写真を 添付すること |  |  | 工事内容が確認できる写真を 添付すること
仕様： | 工事場所・内容を記載ください |  | 仕様： | 工事場所・内容を記載ください
耐震性強化工事状況 |  | 撮影日： | 耐震性強化工事状況 |  |  | 撮影日：
【施工中】 |  |  | 【施工中】
| 工事内容が確認できる写真を 添付すること |  |  | 工事内容が確認できる写真を 添付すること
仕様： | 工事場所・内容を記載ください |  | 仕様： | 工事場所・内容を記載ください
耐震性強化工事状況 |  | 撮影日： | 耐震性強化工事状況 |  |  | 撮影日：
【施工中】 |  |  | 【施工中】
| 工事内容が確認できる写真を 添付すること |  |  | 工事内容が確認できる写真を 添付すること
仕様： | 工事場所・内容を記載ください |  | 仕様： | 工事場所・内容を記載ください
HEMS 本体 |  | 撮影日： | HEMS モニター |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【施工後】
| 全景写真を添付すること |  |  | エネルギーの利用状況等の 表示内容が確認できる写真を 添付すること
仕様： | 階・設置場所を記載してください |  | 仕様： | 階・設置場所を記載してください
| メーカー名・品番を記載してください |  |  | メーカー名・品番を記載してください
HEMS 分電盤 |  | 撮影日： | HEMS 分電盤との接続状況 |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【施工中】
| 全景写真を添付すること |  |  | 分電盤との接続(計測アダプター等)が確認できる写真を 添付すること
仕様： | 階・設置場所を記載してください
メーカー名・品番を記載してください
蓄電池 |  | 撮影日： | 蓄電池 品番シール接写 |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【品番シール接写】
| 全景写真を添付すること |  |  | 品番シール接写の写真を 添付すること
仕様： | 階・設置場所を記載してください |  | 仕様： | メーカー名・品番を記載してください
太陽熱利用システム |  | 撮影日： | 太陽熱利用システム |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【品番シール接写】
| 全景写真を添付すること |  |  | 品番シール接写の写真を 添付すること
仕様： | 設置場所を記載してください |  | 仕様： | メーカー名・品番を記載してください
コジェネレーションシステム |  | 撮影日： | コジェネレーションシステム |  |  | 撮影日：
【施工後】 |  |  | 【品番シール接写】
| 全景写真を添付すること |  |  | 品番シール接写の写真を 添付すること
仕様： | 設置場所を記載してください |  | 仕様： | メーカー名・品番を記載してください
省エネ性能表示 |  | 撮影日：
【竣工後】
プレート、シール等を確認できる写真を添付すること
仕様： | 階・設置場所を記載してください